| № з\п | Структура послуг | Періодичність надання послуг | Термін надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території. Підмітання території. Утримання в справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття. Прибирання газонів. Косіння трави на газонах. Прибирання опалого листя, скошеної трави з території. Фарбування вапном дерев та бордюр на прибудинковій території. | 5 разів на тиждень (крім вих. і святкових) За необхідності До повного виконання робіт 2 рази на рік | У робочий час В літній період В осінній період |
| 2. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. Очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель від сміття з видаленням сторонніх предметів. | В міру необхідності, але не менше 2 разів на рік | У робочий час |
| 3. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення. 3.1. Приймання заявок від мешканців приймальниками замовлень. 3.2. Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних систем та випусків. 3.3. Огляд обладнання системи холодного водопостачання та водовідведення. 3.4. Поновлення сальникових ущільнень. 3.5. Підкарбування розтрубів каналізаційних труб. | Згідно надходження заявок від мешканців Регулярно 2 рази на рік | У робочий час |
| 4. | Дератизація. 4.1. Знешкодження гризунів. | Не рідше 1 рази на рік і за заявками мешканців | Згідно Договору з підрядною організацією |
| 5. | Дезінсекція. 5.1. Знешкодження комах та їх личинок. | Не рідше 1 рази на рік і за заявками мешканців | Згідно Договору з підрядною організацією |
| 6. | Обслуговування вентиляційних каналів. 6.1. Перевірка тяги вентиляційних каналів в квартирах. | 1 раз на рік | Згідно Договору з ФОП Дідовець І.Г. |
| 7. | Поточний ремонт конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) 7.1. Частковий ремонт м’яких покрівель (до 10%) та шиферних покрівель з частковою заміною покрівельного матеріалу (до 10%) від загальної площі покрівлі. 7.2. Частковий ремонт настінних жолобів, карнизних звісів, коньків, водовідних труб з заміною матеріалу (до 10% довжини елементів, що ремонтуються). 7.3. Ремонт оголовків димо- та вентиляційних каналів. 7.4. Ремонт зовнішньої штукатурки фасадів, цоколів будинку в окремих місцях (не більше 3% поверхні фасаду). 7.5. Дрібний ремонт та фарбування огорож, лавок та обладнання дитячих та спортивних майданчиків. 7.6. Заміна розбитого скла у під’їздах. | Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів В міру необхідності | У робочий час |
| 8. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення. 8.1. Часткова заміна труб (до 7% довжини). 8.2. Ремонт і заміна окремих вентилів, засувок. | Щороку за результатами весняно – осінніх тех. оглядів та за заявками мешканців | У робочий час |
| 9. | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 9.1. Прибирання ґанків під’їзду, пішохідних доріжок, тротуарів від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали. 9.2. Очищення від ущіленого снігу і сколу тротуарів, пішохідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них з перекиданням ущіленого снігу на газони та вільні дільниці території. 9.3. Підготування посипкового матеріалу та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання. 9.4. Посипання супіщаною сумішшю тротуарів, дворових пішохідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них. 9.5. Встановлення огорожі у містах, небезпечних для пішоходів, при утворенні великих льодових бурульок. | На тротуарах – з початку снігопаду, у дворах – у той же робочий день Після прибирання основної частини снігу У зимовий період за наявності ожеледиці 4-8 разів на місяць У разі необхідності | У робочий час |
| 10. | Освітлення місць загального користування і підвалів. |  | Цілодобово |